## Observations
12m pointing calibration 18 Feb 2010 |  |  |  | 0.143 | -0.05 | 0.0465
Controller params:
P1 | -0.36
P2 | 0
P3 | 0
P4 | 0.0007
P5 | 0.0082
P6 | 0
P7 | -0.176
P8 | 0
P9 | 0
Refrac and model switched on
Source | RA | Dec | Az start | El start | x-el ofset | el offset | Az end | El end
Sgra | 266.575 | -29.0122 | -93.1 | 42.5 | 0.11 | 0.05 | -93.48 | 41.94
CenA | 201.5209 | -43.0713 | -143.8 | 8.4 | -0.05 | 0.025 | -144.99 | 7.7
1921-293 | 291.3713 | -29.2218 | -81.88 | 54 | 0.08 | 0.06 | -82.59 | 53.52
2145+067 | 327.1472 | 7.0075 | -34.887 | 33.7723 | -0.015 | -0.01 | -36.4 | 33.22
3c446 | 112.7075 | -11.7104 | -33.75 | 47.304 | 0.05 | 0.045 | -34.9 | 47.06
Sgra | 266.575 | -29.0122 | -114.5 | 16.6 | -0.0025 | 0.0465 | -114.98 | 16.42
0537-441 | 139.6544 | -12.1418 | 121 | 35.5 | 0 | 0.075 | 119.7 | 35.5
2010-03-17
CenA |  |  | -134 | 16.7 | -0.055 | 0.105 | -135 | 16.12
Sgra |  |  | -85.5 | 50.26 | 0.08 | 0.0925 | -86.55 | 49.5
2145+067 |  |  | 7.62 | 39.77 | 0 | 0.05 | 5.3 | 39.9 | poor quality
3c446 |  |  | 28.6 | 48.5 | 0.05 | 0.1 | 25 | 49.4 | poor quality
3c454.3 |  |  | 12.9 | 29.87 | -0.035 | 0.085 | 10.22 | 30.28 | good
0537-441 |  |  | 122.8 | 31 | -0.035 | 0.1 | 122.8 | 31

## Source coordinates
RA | 5 | 35 | 10.6 | 83.7942 | 0607-157 | 2 - 5 Jy
Dec | 22 | 1 | 17.8 | 22.0216 | 0727-115 | 3 | J2000
[5 empty] | 1334-127 | 4 - 6 Jy
taurus |  |  | 83.7942 | 22.0216 | 1749+096 | 2
0537-441 |  |  | 84.7926 | -44.0838 | 1921-293
0637-752 |  |  | 98.8762 | -75.283 | 2052-474 | 2
0727-115 |  |  | 112.7075 | -11.7104 | 2145+067 | 4 - 8 Jy | 21 | 48 | 5.459 | 6 | 57 | 38.604
hydra |  |  | 139.6544 | -12.1418 | 3c446 | 5 | 22 25 47.2592 | -4 | 57 | 1.39
CenA |  |  | 201.5209 | -43.0713 | 4c39.25 | 10 | 09 27 03.0139 | 39 02 20.852
3c353 |  |  | 260.2544 | -0.99361
Sgra |  |  | 266.575 | -29.0122
1921-293 |  |  | 291.3713 | -29.2218
2145+067 |  |  | 327.1489 | 7.0069
3C446 |  |  | 336.5789 | -4.8991
3c454.3 |  |  | 343.6151 | 16.2018

## Model fitting
Coefficient Matrix (used during pointing observations)
|  |  | Solution | Solution (fixed P4, P5) |  |  |  | pi/180 | 0.017453
P1 = | -0.36 |  | -0.49526 | 0.056212
P2 = | 0 |  | 0.030049 | -0.45621
P3 = | 0 |  | 0.21956 | -0.071933
P4 = | 0.0007 |  | -0.025165 | 0.0007
P5 = | 0.0082 |  | -0.036272 | 0.0082
P7 = | -0.176 |  | 0.04351 | -0.1105
P8 = | 0 |  | -0.17529 | 0.017675
P9 = | 0 |  | -0.0082622 | -0.0074093
Measurement Data |  |  |  |  | Actual offsets | Offsets after correction |  | Matrix Phi | [8 empty] | Matrix transposed
[6 empty] | Sol1 | Sol 2
Azimuth | Elevation | Refraction correction (El) | RAz | REl |  |  |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P7 | P8 | P9 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
266.52 | 41.94 | 0.018808 | 0.11 | 0.05 | -0.2555 | -0.045443 | -0.08121 | 1 | 0.74385 | 0.66835 | -0.040569 | -0.66712 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | -0.1258 | 0.025616 | 0.039209 | 0 | 0 | 0 | 0.99816 | -0.0607 | 1 | 0.74385 | 1.113 |  | 2 | 0.74385 | 0 | 0.99098 | 1 | 0.59454 | 0 | 0.83657 | 1 | 0.68123 | 0 | 0.95922 | 1 | 0.81412 | 0 | 0.96068 | 1 | 0.64945 | 0 | 0.76717 | 1 | 0.65077 | 0 | 0.86357 | 1 | 0.85717 | 0
-144.99 | 7.7 | 0.11372 | -0.05 | 0.025 | -0.41071 | -0.019803 | 0.0044826 | 1 | 0.99098 | 0.13399 | -0.10974 | -0.07687 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.66835 | 0 | 0.13399 | 0 | 0.80406 | 0 | 0.54786 | 0 | 0.73207 | 0 | 0.28268 | 0 | 0.5807 | 0 | 0.27765 | 0 | 0.76041 | 0 | 0.64145 | 0 | 0.75927 | 0 | 0.50423 | 0 | 0.51504 | 0
[5 empty] | -0.15731 | 0.094996 | 0.11693 | 0 | 1 | 0 | 0.57372 | -0.81905 | 1 | 0.99098 | 7.3962 |  | 4 | -0.040569 | 0.99816 | -0.10974 | 0.57372 | 0.1037 | 0.99165 | 0.44097 | 0.59342 | 0.60041 | 0.57215 | -0.11937 | 0.90646 | -0.28771 | -0.86863 | -0.19633 | 0.70711 | 0.045759 | 0.99819 | 0.63871 | -0.092371 | 0.68813 | -0.42262 | 0.49623 | -0.17743 | -0.279 | -0.84057
277.41 | 53.52 | 0.012522 | 0.08 | 0.06 | -0.28647 | 0.011928 | 0.0071402 | 1 | 0.59454 | 0.80406 | 0.1037 | -0.79735 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | -0.66712 | -0.0607 | -0.07687 | -0.81905 | -0.79735 | 0.12897 | -0.32511 | 0.80489 | -0.41885 | 0.82015 | -0.25623 | -0.4223 | 0.50442 | -0.49546 | -0.19633 | -0.70711 | -0.75903 | 0.060177 | 0.059251 | 0.99572 | 0.32088 | 0.90631 | 0.089464 | 0.98413 | 0.43292 | -0.54171
[5 empty] | -0.11425 | 0.030321 | 0.023052 | 0 | 0 | 0 | 0.99165 | 0.12897 | 1 | 0.59454 | 0.73942 |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
323.6 | 33.22 | 0.025727 | -0.015 | -0.01 | -0.37736 | 0.028222 | 0.010154 | 1 | 0.83657 | 0.54786 | 0.44097 | -0.32511 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0.74385 | 0 | 0.99098 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.83657 | 0 | 0.68123 | 0 | 0.95922 | 0 | 0.81412 | 0 | 0.96068 | 0 | 0.64945 | 0 | 0.76717 | 0 | 0.65077 | 0 | 0.86357 | 0 | 0.85717
[5 empty] | -0.17898 | 0.044835 | 0.1047 | 0 | 1 | 0 | 0.59342 | 0.80489 | 1 | 0.83657 | 1.527 |  | 8 | 0 | 1.113 | 0 | 7.3962 | 0 | 0.73942 | 0 | 1.527 | 0 | 0.93056 | 0 | 3.3933 | 0 | 1.4019 | 0 | 3.46 | 0 | 0.85408 | 0 | 1.196 | 0 | 0.8571 | 0 | 1.7127 | 0 | 1.6643
325.1 | 47.06 | 0.015743 | 0.05 | 0.045 | -0.31301 | -0.00095454 | 0.0027708 | 1 | 0.68123 | 0.73207 | 0.60041 | -0.41885 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | -0.12387 | 0.011879 | 0.041389 | 0 | 0 | 0 | 0.57215 | 0.82015 | 1 | 0.68123 | 0.93056 |  | Phi T x Phi
245.02 | 16.42 | 0.055991 | -0.0025 | 0.0465 | -0.36468 | -0.027385 | -0.03922 | 1 | 0.95922 | 0.28268 | -0.11937 | -0.25623 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | -0.13233 | 0.028159 | 0.066803 | 0 | 1 | 0 | 0.90646 | -0.4223 | 1 | 0.95922 | 3.3933 |  | 1 | 13 | 10.3693 | 7.2077 | 1.9812 | -2.0899 | 0 | 0 | 0
119.7 | 35.5 | 0.023643 | 0 | 0.075 | -0.35607 | 0.0017165 | 0.0030368 | 1 | 0.81412 | 0.5807 | -0.28771 | 0.50442 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10.3693 | 14.4729 | 5.4326 | 3.8311 | -0.58155 | 6 | 5.3782 | 18.6852
[5 empty] | -0.10567 | 0.058365 | 0.018146 | 0 | 0 | 0 | -0.86863 | -0.49546 | 1 | 0.81412 | 1.4019 |  | 3 | 7.2077 | 5.4326 | 4.5271 | 1.5408 | -1.4435 | 0 | 0 | 0
225 | 16.12 | 0.057038 | -0.055 | 0.105 | -0.41675 | 0.023381 | 0.012972 | 1 | 0.96068 | 0.27765 | -0.19633 | -0.19633 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 1.9812 | 3.8311 | 1.5408 | 8.9087 | -0.41284 | 3.9392 | 3.0571 | 10.5078
[5 empty] | -0.076303 | -0.01228 | 0.0088818 | 0 | 1 | 0 | 0.70711 | -0.70711 | 1 | 0.96068 | 3.46 |  | 5 | -2.0899 | -0.58155 | -1.4435 | -0.41284 | 8.6185 | 1.654 | 0.74249 | -5.809
273.45 | 49.5 | 0.014455 | 0.08 | 0.0925 | -0.28619 | 0.0037865 | -0.014768 | 1 | 0.64945 | 0.76041 | 0.045759 | -0.75903 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 3.9392 | 1.654 | 13 | 10.3693 | 26.2455
[5 empty] | -0.082308 | -0.0079272 | -0.0073939 | 0 | 0 | 0 | 0.99819 | 0.060177 | 1 | 0.64945 | 0.85408 |  | 7 | 0 | 5.3782 | 0 | 3.0571 | 0.74249 | 10.3693 | 8.4729 | 23.1642
5.3 | 39.9 | 0.0202 | 0 | 0.05 | -0.35907 | 0.0094789 | 0.020086 | 1 | 0.76717 | 0.64145 | 0.63871 | 0.059251 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 18.6852 | 0 | 10.5078 | -5.809 | 26.2455 | 23.1642 | 93.7359
[5 empty] | -0.1179 | 0.0034596 | 0.040398 | 0 | 1 | 0 | -0.092371 | 0.99572 | 1 | 0.76717 | 1.196
25 | 49.4 | 0.014506 | 0.05 | 0.1 | -0.30689 | -0.031063 | 0.014709 | 1 | 0.65077 | 0.75927 | 0.68813 | 0.32088 | 0 | 0 | 0 |  | Inverse of Phi T x Phi
[5 empty] | -0.068864 | -0.016514 | -0.014842 | 0 | 0 | 0 | -0.42262 | 0.90631 | 1 | 0.65077 | 0.8571 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
10.22 | 30.28 | 0.028811 | -0.035 | 0.085 | -0.39392 | 0.019588 | 0.020976 | 1 | 0.86357 | 0.50423 | 0.49623 | 0.089464 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 2.3275 | -1.4612 | -1.9025 | 0.26905 | 0.44301 | -3.8419 | 5.4367 | 0.020766
[5 empty] | -0.083054 | -0.041382 | 0.011885 | 0 | 1 | 0 | -0.17743 | 0.98413 | 1 | 0.86357 | 1.7127 |  | 2 | -1.4612 | 1.2918 | 0.71083 | -0.19406 | -0.41249 | 3.3298 | -4.7029 | -0.03144
122.8 | 31 | 0.028008 | -0.035 | 0.1 | -0.39165 | 0.026547 | 0.02312 | 1 | 0.85717 | 0.51504 | -0.279 | 0.43292 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | -1.9025 | 0.71083 | 2.4357 | -0.2401 | -0.13436 | 1.9991 | -2.8746 | 0.02754
[5 empty] | -0.08103 | 0.029347 | -0.0036721 | 0 | 0 | 0 | -0.84057 | -0.54171 | 1 | 0.85717 | 1.6643 |  | 4 | 0.26905 | -0.19406 | -0.2401 | 0.18911 | 0.061946 | -0.8377 | 1.1566 | -0.029937
[17 empty] | 5 | 0.44301 | -0.41249 | -0.13436 | 0.061946 | 0.30435 | -1.2767 | 1.6665 | 0.039784
[17 empty] | 6 | -3.8419 | 3.3298 | 1.9991 | -0.8377 | -1.2767 | 15.6461 | -21.8765 | 0.37637
[17 empty] | 7 | 5.4367 | -4.7029 | -2.8746 | 1.1566 | 1.6665 | -21.8765 | 31.0613 | -0.63952
[17 empty] | 8 | 0.020766 | -0.03144 | 0.02754 | -0.029937 | 0.039784 | 0.37637 | -0.63952 | 0.075412
(Inverse of Phi T x Phi) x Phi T
Offsets before |  |  | Offsets After Sol 1 |  | Offsets After Sol 2 | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Xel | El |  | Xel | El | Xel | El |  | Az | El | [7 empty] | 1 | -0.33742 | 0.46691 | 0.56094 | 0.029621 | -0.39631 | -0.27029 | 0.037398 | -0.20702 | -0.084699 | 0.39832 | 0.24243 | 0.039071 | 0.17916 | 0.16009 | 0.25568 | -0.13137 | -0.3921 | 0.0018844 | 0.18424 | -0.69122 | 0.25936 | 0.0017282 | 0.27948 | -0.18438 | 0.21184 | 0.38666
0.11 | 0.05 |  | -0.045443 | 0.025616 | -0.08121 | 0.039209 |  | 266.52 | 41.94 | [7 empty] | 2 | 0.25779 | -0.37211 | -0.032848 | -0.044961 | 0.18712 | 0.26482 | 0.057402 | 0.19205 | -0.0045952 | -0.35259 | 0.10766 | 0.0020602 | -0.14903 | -0.17007 | 0.096208 | 0.14923 | 0.22245 | 0.030104 | -0.16265 | 0.58325 | -0.34676 | -0.04953 | -0.12047 | 0.1349 | -0.11229 | -0.36716
-0.05 | 0.025 |  | -0.019803 | 0.094996 | 0.0044826 | 0.11693 |  | -144.99 | 7.7 | [7 empty] | 3 | 0.35358 | -0.34004 | -0.83501 | 0.037211 | 0.56087 | 0.054935 | -0.035573 | 0.096509 | 0.27701 | -0.18115 | -0.46901 | -0.11491 | 0.091971 | -0.027442 | -0.46978 | -0.031155 | 0.50232 | -0.092066 | 0.043937 | 0.42593 | 0.20116 | 0.13166 | -0.19162 | 0.18501 | -0.029854 | -0.1445
0.08 | 0.06 |  | 0.011928 | 0.030321 | 0.0071402 | 0.023052 |  | 277.41 | 53.52 | [7 empty] | 4 | -0.084769 | 0.17429 | 0.019056 | -0.049285 | -0.069165 | 0.023311 | 0.038417 | 0.052156 | 0.048678 | 0.081334 | -0.023412 | 0.12131 | -0.051527 | -0.13305 | -0.033332 | 0.065664 | -0.077921 | 0.080355 | 0.090618 | -0.13608 | 0.11047 | -0.13448 | 0.079784 | -0.056849 | -0.046896 | -0.088672
-0.015 | -0.01 |  | 0.028222 | 0.044835 | 0.010154 | 0.1047 |  | 323.6 | 33.22 | [7 empty] | 5 | -0.15918 | 0.050557 | -0.013964 | 0.042786 | -0.14653 | -0.15579 | -0.047317 | 0.047434 | -0.026645 | 0.18066 | -0.076024 | -0.028042 | 0.16486 | -0.068801 | -0.062489 | -0.12197 | -0.15523 | -0.08026 | 0.097967 | -0.065803 | 0.21284 | 0.091577 | 0.077007 | 0.10661 | 0.13471 | 0.0010423
0.05 | 0.045 |  | -0.00095454 | 0.011879 | 0.0027708 | 0.041389 |  | 325.1 | 47.06 | [7 empty] | 6 | 0.85668 | -0.96643 | -0.084235 | 0.6454 | 0.67624 | 1.9225 | 0.084553 | -0.27538 | -0.078337 | -0.43301 | 0.34428 | -0.95143 | -0.37318 | -0.27609 | 0.3271 | -0.42782 | 0.7714 | 0.84687 | -0.61581 | 1.4493 | -1.1433 | 0.92897 | -0.48833 | -0.37923 | -0.27712 | -1.0836
-0.0025 | 0.0465 |  | -0.027385 | 0.028159 | -0.03922 | 0.066803 |  | 245.02 | 16.42 | [7 empty] | 7 | -1.1414 | 1.5698 | 0.13598 | -1.2296 | -0.87957 | -2.5203 | -0.10429 | 0.4567 | 0.12492 | 0.71681 | -0.45208 | 1.3895 | 0.44651 | 0.68413 | -0.4337 | 0.68727 | -1.0154 | -0.99526 | 0.8223 | -1.9627 | 1.5242 | -1.1892 | 0.64893 | 0.58374 | 0.32374 | 1.809
0 | 0.075 |  | 0.0017165 | 0.058365 | 0.0030368 | 0.018146 |  | 119.7 | 35.5 | [7 empty] | 8 | -0.0095398 | -0.047693 | -0.0064727 | 0.21919 | -0.010608 | 0.027361 | -0.016583 | -0.060656 | -0.015128 | 0.026392 | -0.0082265 | -0.056537 | 0.039845 | -0.032249 | -0.003724 | -0.057807 | -0.010278 | -0.0020384 | -0.002451 | -0.013108 | 0.013382 | 0.073539 | -0.0037937 | -0.033712 | 0.033578 | -0.042678
-0.055 | 0.105 |  | 0.023381 | -0.01228 | 0.012972 | 0.0088818 |  | 225 | 16.12
0.08 | 0.0925 |  | 0.0037865 | -0.0079272 | -0.014768 | -0.0073939 |  | 273.45 | 49.5 | [7 empty] | Returned Coefficients
0 | 0.05 |  | 0.0094789 | 0.0034596 | 0.020086 | 0.040398 |  | 5.3 | 39.9
0.05 | 0.1 |  | -0.031063 | -0.016514 | 0.014709 | -0.014842 |  | 25 | 49.4 | [7 empty] | P1 = | 1: -0.49526; 2: -0.36; 3: -0.13526
-0.035 | 0.085 |  | 0.019588 | -0.041382 | 0.020976 | 0.011885 |  | 10.22 | 30.28 | [7 empty] | P2 = | 1: 0.030049; 2: 0; 3: 0.030049
-0.035 | 0.1 |  | 0.026547 | 0.029347 | 0.02312 | -0.0036721 |  | 122.8 | 31 | [7 empty] | P3 = | 1: 0.21956; 2: 0; 3: 0.21956
[17 empty] | P4 = | 1: -0.025165; 2: 0.0007; 3: -0.025865
[17 empty] | P5 = | 1: -0.036272; 2: 0.0082; 3: -0.044472
[17 empty] | P6 = | 1: 0.04351; 2: -0.176; 3: 0.21951
[17 empty] | P7 = | 1: -0.17529; 2: 0; 3: -0.17529
[17 empty] | P8 = | 1: -0.0082622; 2: 0; 3: -0.0082622
Fixed P4 and P5 solution
Matrix Phi | [9 empty] | Matrix transposed
P1 | P2 | P3 | P7 | P8 | P9 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 0.74385 | 0.66835 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.74385 | 1.113 |  |  |  |  | 2 | 0.74385 | 0 | 0.99098 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.83657 | 0 | 0.68123 | 0 | 0.95922 | 0 | 0.81412 | 0 | 0.96068 | 0 | 0.64945 | 0 | 0.76717 | 0 | 0.65077 | 0 | 0.86357 | 0 | 0.85717 | 0
1 | 0.99098 | 0.13399 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.66835 | 0 | 0.13399 | 0 | 0.80406 | 0 | 0.54786 | 0 | 0.73207 | 0 | 0.28268 | 0 | 0.5807 | 0 | 0.27765 | 0 | 0.76041 | 0 | 0.64145 | 0 | 0.75927 | 0 | 0.50423 | 0 | 0.51504 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.99098 | 7.3962 |  |  |  |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0.59454 | 0.80406 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0.74385 | 0 | 0.99098 | 0 | 0.59454 | 0 | 0.83657 | 0 | 0.68123 | 0 | 0.95922 | 0 | 0.81412 | 0 | 0.96068 | 0 | 0.64945 | 0 | 0.76717 | 0 | 0.65077 | 0 | 0.86357 | 0 | 0.85717
0 | 0 | 0 | 1 | 0.59454 | 0.73942 |  |  |  |  | 6 | 0 | 1.113 | 0 | 7.3962 | 0 | 0.73942 | 0 | 1.527 | 0 | 0.93056 | 0 | 3.3933 | 0 | 1.4019 | 0 | 3.46 | 0 | 0.85408 | 0 | 1.196 | 0 | 0.8571 | 0 | 1.7127 | 0 | 1.6643
1 | 0.83657 | 0.54786 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.83657 | 1.527 |  |  |  |  | Phi T x Phi
1 | 0.68123 | 0.73207 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
0 | 0 | 0 | 1 | 0.68123 | 0.93056 |  |  |  |  | 1 | 13 | 10.3693 | 7.2077 | 0 | 0 | 0
1 | 0.95922 | 0.28268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 10.3693 | 8.4729 | 5.4326 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.95922 | 3.3933 |  |  |  |  | 3 | 7.2077 | 5.4326 | 4.5271 | 0 | 0 | 0
1 | 0.81412 | 0.5807 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.3693 | 26.2455
0 | 0 | 0 | 1 | 0.81412 | 1.4019 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3693 | 8.4729 | 23.1642
1 | 0.96068 | 0.27765 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2455 | 23.1642 | 93.7359
0 | 0 | 0 | 1 | 0.96068 | 3.46
1 | 0.64945 | 0.76041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Inverse of Phi T x Phi
0 | 0 | 0 | 1 | 0.64945 | 0.85408 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 0.76717 | 0.64145 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 97.7323 | -86.039 | -52.354 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.76717 | 1.196 |  |  |  |  | 2 | -86.039 | 76.2566 | 45.4758 | 0 | 0 | 0
1 | 0.65077 | 0.75927 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | -52.354 | 45.4758 | 29.0034 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.65077 | 0.8571 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.087 | -8.6006 | 0.42106
1 | 0.86357 | 0.50423 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | -8.6006 | 12.516 | -0.68485
0 | 0 | 0 | 1 | 0.86357 | 1.7127 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.42106 | -0.68485 | 0.062014
1 | 0.85717 | 0.51504 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0.85717 | 1.6643
(Inverse of Phi T x Phi) x Phi T
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
[10 empty] | 1 | -1.2583 | 0 | 5.4544 | 0 | 4.4825 | 0 | -2.928 | 0 | 0.7931 | 0 | 0.40313 | 0 | -2.7155 | 0 | 0.54006 | 0 | 2.0441 | 0 | -1.8563 | 0 | 1.9894 | 0 | -2.9668 | 0 | -2.9818 | 0
[10 empty] | 2 | 1.078 | 0 | -4.3768 | 0 | -4.1357 | 0 | 2.6694 | 0 | -0.79918 | 0 | -0.037546 | 0 | 2.4506 | 0 | -0.15426 | 0 | -1.9342 | 0 | 1.6329 | 0 | -1.8847 | 0 | 2.7441 | 0 | 2.7475 | 0
[10 empty] | 3 | 0.85743 | 0 | -3.4022 | 0 | -1.9961 | 0 | 1.5795 | 0 | -0.14198 | 0 | -0.53434 | 0 | 1.5109 | 0 | -0.61341 | 0 | -0.76548 | 0 | 1.1377 | 0 | -0.73808 | 0 | 1.5419 | 0 | 1.5642 | 0
[10 empty] | 4 | 0 | 0.15814 | 0 | 0.67821 | 0 | 1.285 | 0 | -0.46505 | 0 | 0.61985 | 0 | -0.734 | 0 | -0.32455 | 0 | -0.71853 | 0 | 0.86101 | 0 | -0.0074692 | 0 | 0.85088 | 0 | -0.61907 | 0 | -0.58436
[10 empty] | 5 | 0 | -0.052867 | 0 | -1.2627 | 0 | -1.6657 | 0 | 0.82416 | 0 | -0.71162 | 0 | 1.081 | 0 | 0.62872 | 0 | 1.0537 | 0 | -1.0571 | 0 | 0.18214 | 0 | -1.0425 | 0 | 1.0349 | 0 | 0.9879
[10 empty] | 6 | 0 | -0.019339 | 0 | 0.20105 | 0 | 0.059746 | 0 | -0.057167 | 0 | 0.01223 | 0 | -0.02542 | 0 | -0.049542 | 0 | -0.022288 | 0 | 0.029255 | 0 | -0.030161 | 0 | 0.028534 | 0 | -0.064143 | 0 | -0.062758
Returned
Coefficients
[10 empty] | P1 = | 1: 0.056212; 2: -0.36; 3: 0.41621
[10 empty] | P2 = | 1: -0.45621; 2: 0; 3: -0.45621
[10 empty] | P3 = | 1: -0.071933; 2: 0; 3: -0.071933
[10 empty] | P7 = | 1: -0.1105; 2: -0.176; 3: 0.0655
[10 empty] | P8 = | 1: 0.017675; 2: 0; 3: 0.017675
[10 empty] | P9 = | 1: -0.0074093; 2: 0; 3: -0.0074093
RAz = P1 + P2*0 + P3*(1/CosEl) + P4*TanEl + P5*TanEl*CosAz + P6*TanEl*SinAz + P7*0 + P8*0
REl = P1*0 + P2 + P3*0 + P4*0 + P5*(-SinAz) + P6*CosAz + P7*CosEl + P8*(1/TanEl)
dXEl = P1 + P2*(CosEl) + P3*SinEl + P4*SinEl*CosAz + P5*SinEl*SinAz
dEl = P4*(-SinAz) + P5*(CosAz) + P7 + P8*CosEl + P9*(1/TanEl)
El_demand = El + dEl
Az_demand = Az + (dXEl/cos(El))
If P4 and P5 are fixed
dXEl = P1 + P2*(CosEl) + P3*SinEl + 0.0007*SinEl*CosAz + 0.0082*SinEl*SinAz
dEl = 0.0007*(-SinAz) + 0.0082*(CosAz) + P7 + P8*CosEl + P9*(1/TanEl)

## 8 component model corrections
Solution
-0.49526 | -0.36
0.030049 | 0
0.21956 | 0
-0.025165 | 0.0007
-0.036272 | 0.0082
0.04351 | -0.176
-0.17529 | 0
-0.0082622 | 0
Az corrections (old - new)
Az/El | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 | -0.08844 | -0.089366 | -0.090076 | -0.09052 | -0.09067 | -0.090513 | -0.090062 | -0.089346 | -0.088415 | -0.087332 | -0.086171 | -0.085011 | -0.083931 | -0.083005 | -0.082295 | -0.081851 | -0.081702 | -0.081858 | -0.08231 | -0.083025 | -0.083956 | -0.085039 | -0.0862 | -0.08736 | -0.08844
10 | -0.072029 | -0.073874 | -0.075288 | -0.076174 | -0.076471 | -0.076159 | -0.07526 | -0.073834 | -0.07198 | -0.069822 | -0.067509 | -0.065198 | -0.063046 | -0.0612 | -0.059787 | -0.058901 | -0.058604 | -0.058916 | -0.059815 | -0.061241 | -0.063095 | -0.065253 | -0.067566 | -0.069877 | -0.072029
15 | -0.056099 | -0.05885 | -0.060957 | -0.062277 | -0.06272 | -0.062255 | -0.060915 | -0.05879 | -0.056025 | -0.05281 | -0.049362 | -0.045917 | -0.04271 | -0.039959 | -0.037852 | -0.036532 | -0.036089 | -0.036554 | -0.037894 | -0.040019 | -0.042784 | -0.045999 | -0.049447 | -0.052892 | -0.056099
20 | -0.040771 | -0.044407 | -0.047191 | -0.048936 | -0.049521 | -0.048907 | -0.047135 | -0.044327 | -0.040674 | -0.036425 | -0.031869 | -0.027317 | -0.023079 | -0.019444 | -0.016659 | -0.014915 | -0.01433 | -0.014944 | -0.016715 | -0.019523 | -0.023176 | -0.027425 | -0.031981 | -0.036533 | -0.040771
25 | -0.026163 | -0.030655 | -0.034096 | -0.036251 | -0.036974 | -0.036215 | -0.034027 | -0.030557 | -0.026043 | -0.020792 | -0.015163 | -0.0095379 | -0.0043011 | 0.00019082 | 0.0036317 | 0.005787 | 0.00651 | 0.0057512 | 0.0035625 | 9.2989e-05 | -0.0044209 | -0.0096716 | -0.015301 | -0.020926 | -0.026163
30 | -0.012385 | -0.017699 | -0.02177 | -0.02432 | -0.025175 | -0.024278 | -0.021688 | -0.017583 | -0.012243 | -0.0060309 | 0.00062947 | 0.0072843 | 0.01348 | 0.018794 | 0.022865 | 0.025415 | 0.026271 | 0.025373 | 0.022783 | 0.018679 | 0.013338 | 0.0071262 | 0.00046578 | -0.006189 | -0.012385
35 | 0.00045831 | -0.0056381 | -0.010308 | -0.013233 | -0.014214 | -0.013185 | -0.010214 | -0.0055053 | 0.00062093 | 0.0077471 | 0.015388 | 0.023022 | 0.030129 | 0.036225 | 0.040895 | 0.043821 | 0.044802 | 0.043772 | 0.040802 | 0.036093 | 0.029966 | 0.02284 | 0.0152 | 0.0075657 | 0.00045831
40 | 0.012268 | 0.0054364 | 0.00020297 | -0.0030752 | -0.0041748 | -0.0030208 | 0.00030819 | 0.0055852 | 0.012451 | 0.020437 | 0.028999 | 0.037554 | 0.045519 | 0.052352 | 0.057585 | 0.060863 | 0.061963 | 0.060809 | 0.05748 | 0.052203 | 0.045337 | 0.037351 | 0.028789 | 0.020234 | 0.012268
45 | 0.022956 | 0.01544 | 0.0096831 | 0.0060768 | 0.0048673 | 0.0061368 | 0.0097988 | 0.015604 | 0.023156 | 0.031942 | 0.041361 | 0.050772 | 0.059534 | 0.06705 | 0.072807 | 0.076413 | 0.077623 | 0.076353 | 0.072691 | 0.066886 | 0.059334 | 0.050548 | 0.041129 | 0.031718 | 0.022956
50 | 0.032439 | 0.024297 | 0.01806 | 0.014153 | 0.012843 | 0.014218 | 0.018185 | 0.024474 | 0.032656 | 0.042174 | 0.052378 | 0.062574 | 0.072066 | 0.080208 | 0.086445 | 0.090352 | 0.091663 | 0.090287 | 0.08632 | 0.080031 | 0.071849 | 0.062332 | 0.052127 | 0.041932 | 0.032439
55 | 0.040646 | 0.03194 | 0.02527 | 0.021093 | 0.019691 | 0.021162 | 0.025404 | 0.032129 | 0.040878 | 0.051056 | 0.061967 | 0.07287 | 0.083021 | 0.091727 | 0.098396 | 0.10257 | 0.10398 | 0.1025 | 0.098262 | 0.091537 | 0.082788 | 0.072611 | 0.061699 | 0.050797 | 0.040646
60 | 0.047515 | 0.03831 | 0.031259 | 0.026842 | 0.025361 | 0.026915 | 0.031401 | 0.03851 | 0.04776 | 0.05852 | 0.070056 | 0.081582 | 0.092314 | 0.10152 | 0.10857 | 0.11299 | 0.11447 | 0.11291 | 0.10843 | 0.10132 | 0.092068 | 0.081308 | 0.069772 | 0.058246 | 0.047515
65 | 0.052992 | 0.043359 | 0.03598 | 0.031358 | 0.029807 | 0.031435 | 0.036128 | 0.043569 | 0.053249 | 0.064509 | 0.076582 | 0.088644 | 0.099875 | 0.10951 | 0.11689 | 0.12151 | 0.12306 | 0.12143 | 0.11674 | 0.1093 | 0.099618 | 0.088358 | 0.076285 | 0.064222 | 0.052992
70 | 0.057037 | 0.047049 | 0.039398 | 0.034606 | 0.032998 | 0.034685 | 0.039552 | 0.047266 | 0.057303 | 0.068978 | 0.081495 | 0.094002 | 0.10565 | 0.11563 | 0.12328 | 0.12808 | 0.12968 | 0.128 | 0.12313 | 0.11542 | 0.10538 | 0.093705 | 0.081188 | 0.068681 | 0.057037
75 | 0.059618 | 0.049351 | 0.041487 | 0.036561 | 0.034908 | 0.036642 | 0.041645 | 0.049575 | 0.059892 | 0.071892 | 0.084759 | 0.097615 | 0.10958 | 0.11985 | 0.12772 | 0.13264 | 0.13429 | 0.13256 | 0.12756 | 0.11963 | 0.10931 | 0.09731 | 0.084443 | 0.071587 | 0.059618
80 | 0.060716 | 0.050248 | 0.04223 | 0.037208 | 0.035523 | 0.037291 | 0.042392 | 0.050476 | 0.060995 | 0.07323 | 0.086349 | 0.099456 | 0.11166 | 0.12213 | 0.13014 | 0.13517 | 0.13685 | 0.13508 | 0.12998 | 0.1219 | 0.11138 | 0.099145 | 0.086026 | 0.072919 | 0.060716
85 | 0.060322 | 0.049734 | 0.041623 | 0.036543 | 0.034839 | 0.036627 | 0.041786 | 0.049965 | 0.060605 | 0.072982 | 0.086252 | 0.099511 | 0.11185 | 0.12244 | 0.13055 | 0.13563 | 0.13734 | 0.13555 | 0.13039 | 0.12221 | 0.11157 | 0.099196 | 0.085926 | 0.072667 | 0.060322
El corrections (old-new)
Az/El | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 | -0.094021 | -0.085812 | -0.075131 | -0.062707 | -0.049386 | -0.036077 | -0.023685 | -0.013056 | -0.0049145 | 0.00018546 | 0.0018961 | 0.00010072 | -0.0050782 | -0.013288 | -0.023969 | -0.036393 | -0.049714 | -0.063023 | -0.075415 | -0.086043 | -0.094185 | -0.099285 | -0.101 | -0.0992 | -0.094021
10 | -0.044445 | -0.036236 | -0.025555 | -0.013131 | 0.00018988 | 0.013499 | 0.025891 | 0.03652 | 0.044661 | 0.049761 | 0.051472 | 0.049677 | 0.044498 | 0.036288 | 0.025607 | 0.013183 | -0.0001375 | -0.013447 | -0.025839 | -0.036467 | -0.044609 | -0.049709 | -0.05142 | -0.049624 | -0.044445
15 | -0.025113 | -0.016904 | -0.0062229 | 0.0062012 | 0.019522 | 0.032832 | 0.045223 | 0.055852 | 0.063994 | 0.069094 | 0.070804 | 0.069009 | 0.06383 | 0.05562 | 0.044939 | 0.032515 | 0.019195 | 0.005885 | -0.0065064 | -0.017135 | -0.025277 | -0.030377 | -0.032088 | -0.030292 | -0.025113
20 | -0.01238 | -0.0041706 | 0.0065102 | 0.018934 | 0.032255 | 0.045565 | 0.057956 | 0.068585 | 0.076727 | 0.081827 | 0.083537 | 0.081742 | 0.076563 | 0.068353 | 0.057673 | 0.045248 | 0.031928 | 0.018618 | 0.0062267 | -0.0044021 | -0.012544 | -0.017644 | -0.019354 | -0.017559 | -0.01238
25 | -0.0015463 | 0.0066633 | 0.017344 | 0.029768 | 0.043089 | 0.056399 | 0.06879 | 0.079419 | 0.087561 | 0.092661 | 0.094371 | 0.092576 | 0.087397 | 0.079187 | 0.068506 | 0.056082 | 0.042762 | 0.029452 | 0.017061 | 0.0064318 | -0.00171 | -0.00681 | -0.0085206 | -0.0067253 | -0.0015463
30 | 0.0089225 | 0.017132 | 0.027813 | 0.040237 | 0.053558 | 0.066867 | 0.079259 | 0.089888 | 0.098029 | 0.10313 | 0.10484 | 0.10304 | 0.097866 | 0.089656 | 0.078975 | 0.066551 | 0.05323 | 0.039921 | 0.027529 | 0.016901 | 0.0087588 | 0.0036588 | 0.0019482 | 0.0037436 | 0.0089225
35 | 0.01965 | 0.027859 | 0.03854 | 0.050964 | 0.064285 | 0.077595 | 0.089986 | 0.10061 | 0.10876 | 0.11386 | 0.11557 | 0.11377 | 0.10859 | 0.10038 | 0.089703 | 0.077278 | 0.063958 | 0.050648 | 0.038257 | 0.027628 | 0.019486 | 0.014386 | 0.012676 | 0.014471 | 0.01965
40 | 0.030912 | 0.039122 | 0.049803 | 0.062227 | 0.075547 | 0.088857 | 0.10125 | 0.11188 | 0.12002 | 0.12512 | 0.12683 | 0.12503 | 0.11986 | 0.11165 | 0.10096 | 0.088541 | 0.07522 | 0.06191 | 0.049519 | 0.03889 | 0.030748 | 0.025648 | 0.023938 | 0.025733 | 0.030912
45 | 0.042828 | 0.051037 | 0.061718 | 0.074142 | 0.087463 | 0.10077 | 0.11316 | 0.12379 | 0.13193 | 0.13703 | 0.13875 | 0.13695 | 0.13177 | 0.12356 | 0.11288 | 0.10046 | 0.087136 | 0.073826 | 0.061435 | 0.050806 | 0.042664 | 0.037564 | 0.035853 | 0.037649 | 0.042828
50 | 0.055431 | 0.063641 | 0.074322 | 0.086746 | 0.10007 | 0.11338 | 0.12577 | 0.1364 | 0.14454 | 0.14964 | 0.15135 | 0.14955 | 0.14437 | 0.13617 | 0.12548 | 0.11306 | 0.099739 | 0.08643 | 0.074038 | 0.06341 | 0.055268 | 0.050168 | 0.048457 | 0.050253 | 0.055431
55 | 0.068711 | 0.076921 | 0.087601 | 0.10003 | 0.11335 | 0.12666 | 0.13905 | 0.14968 | 0.15782 | 0.16292 | 0.16463 | 0.16283 | 0.15765 | 0.14944 | 0.13876 | 0.12634 | 0.11302 | 0.099709 | 0.087318 | 0.076689 | 0.068547 | 0.063447 | 0.061737 | 0.063532 | 0.068711
60 | 0.082623 | 0.090833 | 0.10151 | 0.11394 | 0.12726 | 0.14057 | 0.15296 | 0.16359 | 0.17173 | 0.17683 | 0.17854 | 0.17675 | 0.17157 | 0.16336 | 0.15268 | 0.14025 | 0.12693 | 0.11362 | 0.10123 | 0.090601 | 0.08246 | 0.07736 | 0.075649 | 0.077444 | 0.082623
65 | 0.097105 | 0.10531 | 0.116 | 0.12842 | 0.14174 | 0.15505 | 0.16744 | 0.17807 | 0.18621 | 0.19131 | 0.19302 | 0.19123 | 0.18605 | 0.17784 | 0.16716 | 0.15473 | 0.14141 | 0.1281 | 0.11571 | 0.10508 | 0.096941 | 0.091841 | 0.090131 | 0.091926 | 0.097105
70 | 0.11208 | 0.12029 | 0.13097 | 0.14339 | 0.15671 | 0.17002 | 0.18241 | 0.19304 | 0.20119 | 0.20629 | 0.208 | 0.2062 | 0.20102 | 0.19281 | 0.18213 | 0.16971 | 0.15639 | 0.14308 | 0.13069 | 0.12006 | 0.11191 | 0.10681 | 0.1051 | 0.1069 | 0.11208
75 | 0.12746 | 0.13567 | 0.14635 | 0.15877 | 0.17209 | 0.1854 | 0.19779 | 0.20842 | 0.21656 | 0.22166 | 0.22337 | 0.22158 | 0.2164 | 0.20819 | 0.19751 | 0.18508 | 0.17176 | 0.15845 | 0.14606 | 0.13543 | 0.12729 | 0.12219 | 0.12048 | 0.12228 | 0.12746
80 | 0.14314 | 0.15135 | 0.16203 | 0.17446 | 0.18778 | 0.20109 | 0.21348 | 0.22411 | 0.23225 | 0.23735 | 0.23906 | 0.23726 | 0.23209 | 0.22388 | 0.2132 | 0.20077 | 0.18745 | 0.17414 | 0.16175 | 0.15112 | 0.14298 | 0.13788 | 0.13617 | 0.13796 | 0.14314
85 | 0.15904 | 0.16725 | 0.17793 | 0.19035 | 0.20367 | 0.21698 | 0.22937 | 0.24 | 0.24814 | 0.25324 | 0.25496 | 0.25316 | 0.24798 | 0.23977 | 0.22909 | 0.21667 | 0.20335 | 0.19004 | 0.17764 | 0.16702 | 0.15887 | 0.15377 | 0.15206 | 0.15386 | 0.15904
Az/El | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 | 0.12908 | 0.1239 | 0.1173 | 0.11012 | 0.10325 | 0.097438 | 0.093124 | 0.090295 | 0.088552 | 0.087333 | 0.086192 | 0.085011 | 0.084085 | 0.084062 | 0.085715 | 0.089577 | 0.095638 | 0.10331 | 0.11163 | 0.11957 | 0.12617 | 0.13073 | 0.13278 | 0.13218 | 0.12908
10 | 0.084638 | 0.082283 | 0.079507 | 0.077297 | 0.076471 | 0.077346 | 0.079589 | 0.082372 | 0.08471 | 0.08574 | 0.084893 | 0.081967 | 0.077168 | 0.07115 | 0.06504 | 0.060358 | 0.058604 | 0.060431 | 0.065157 | 0.071276 | 0.077272 | 0.08203 | 0.084907 | 0.085705 | 0.084638
15 | 0.061463 | 0.061229 | 0.061274 | 0.062585 | 0.065688 | 0.070382 | 0.075866 | 0.08109 | 0.085053 | 0.086964 | 0.086313 | 0.082889 | 0.076801 | 0.068486 | 0.058757 | 0.048906 | 0.040876 | 0.037025 | 0.038449 | 0.043533 | 0.049693 | 0.055124 | 0.058946 | 0.060952 | 0.061463
20 | 0.04261 | 0.044602 | 0.047638 | 0.052471 | 0.059099 | 0.066843 | 0.074704 | 0.081663 | 0.086841 | 0.089568 | 0.08941 | 0.086186 | 0.079966 | 0.071065 | 0.06003 | 0.047643 | 0.034996 | 0.023874 | 0.017837 | 0.020013 | 0.026353 | 0.03261 | 0.037382 | 0.040534 | 0.04261
25 | 0.026209 | 0.031371 | 0.038254 | 0.046907 | 0.056778 | 0.067025 | 0.076745 | 0.085094 | 0.091351 | 0.094965 | 0.095582 | 0.093066 | 0.087503 | 0.079187 | 0.068603 | 0.05638 | 0.043254 | 0.030008 | 0.017429 | 0.0064324 | 0.0047401 | 0.011829 | 0.017514 | 0.02198 | 0.026209
30 | 0.015264 | 0.024633 | 0.03532 | 0.047016 | 0.05918 | 0.071138 | 0.082173 | 0.091591 | 0.098791 | 0.10331 | 0.10484 | 0.1033 | 0.09879 | 0.091605 | 0.082219 | 0.071239 | 0.05936 | 0.047302 | 0.035734 | 0.02519 | 0.015957 | 0.0080106 | 0.0020031 | 0.0072331 | 0.015264
35 | 0.019655 | 0.028424 | 0.039895 | 0.052654 | 0.065838 | 0.078707 | 0.090564 | 0.10077 | 0.10876 | 0.11412 | 0.11659 | 0.11608 | 0.1127 | 0.10672 | 0.098585 | 0.088838 | 0.078088 | 0.066942 | 0.055932 | 0.045453 | 0.035745 | 0.026993 | 0.019791 | 0.016329 | 0.019655
40 | 0.033258 | 0.039498 | 0.049803 | 0.062303 | 0.075663 | 0.088908 | 0.10125 | 0.11202 | 0.12066 | 0.12678 | 0.1301 | 0.13055 | 0.12821 | 0.12331 | 0.11623 | 0.10744 | 0.097455 | 0.086779 | 0.075869 | 0.065097 | 0.054781 | 0.04531 | 0.037441 | 0.032735 | 0.033258
45 | 0.048592 | 0.053322 | 0.062473 | 0.074391 | 0.087598 | 0.10096 | 0.11359 | 0.12477 | 0.13395 | 0.14071 | 0.14478 | 0.14606 | 0.1446 | 0.14058 | 0.13432 | 0.12622 | 0.1167 | 0.10621 | 0.095175 | 0.083994 | 0.07308 | 0.062978 | 0.054563 | 0.049229 | 0.048592
50 | 0.064226 | 0.068121 | 0.076485 | 0.087893 | 0.10089 | 0.11426 | 0.12708 | 0.13857 | 0.14818 | 0.15547 | 0.16016 | 0.16212 | 0.16136 | 0.15803 | 0.15238 | 0.14473 | 0.13546 | 0.12499 | 0.11372 | 0.10211 | 0.090647 | 0.080013 | 0.071171 | 0.065449 | 0.064226
55 | 0.079833 | 0.083288 | 0.091173 | 0.10223 | 0.11504 | 0.12841 | 0.14135 | 0.15309 | 0.16303 | 0.17073 | 0.1759 | 0.17839 | 0.17818 | 0.17535 | 0.17011 | 0.16274 | 0.15357 | 0.143 | 0.13145 | 0.11942 | 0.10748 | 0.096426 | 0.087282 | 0.081343 | 0.079833
60 | 0.095311 | 0.098581 | 0.10622 | 0.11706 | 0.12976 | 0.14312 | 0.15615 | 0.16806 | 0.17825 | 0.18626 | 0.19179 | 0.19467 | 0.19483 | 0.19233 | 0.18734 | 0.1801 | 0.17092 | 0.16018 | 0.14834 | 0.13592 | 0.1236 | 0.11223 | 0.10291 | 0.096903 | 0.095311
65 | 0.11062 | 0.11389 | 0.12145 | 0.13219 | 0.14484 | 0.1582 | 0.17129 | 0.18332 | 0.19368 | 0.2019 | 0.20766 | 0.21077 | 0.21116 | 0.20885 | 0.20397 | 0.19674 | 0.18746 | 0.17651 | 0.16437 | 0.15162 | 0.139 | 0.12744 | 0.11808 | 0.11214 | 0.11062
70 | 0.12576 | 0.12916 | 0.13677 | 0.14751 | 0.16015 | 0.17353 | 0.18665 | 0.19875 | 0.20919 | 0.21751 | 0.22339 | 0.22662 | 0.22709 | 0.22483 | 0.21993 | 0.21261 | 0.20316 | 0.19197 | 0.17955 | 0.16654 | 0.15372 | 0.14209 | 0.13281 | 0.12706 | 0.12576
75 | 0.14071 | 0.14436 | 0.15211 | 0.16293 | 0.1756 | 0.18899 | 0.20213 | 0.21424 | 0.22469 | 0.23303 | 0.23891 | 0.24213 | 0.24256 | 0.24022 | 0.2352 | 0.22771 | 0.21803 | 0.20659 | 0.19392 | 0.1807 | 0.16779 | 0.15621 | 0.14713 | 0.14169 | 0.14071
80 | 0.15549 | 0.15948 | 0.16745 | 0.17838 | 0.19111 | 0.20452 | 0.21765 | 0.22972 | 0.24013 | 0.24839 | 0.25418 | 0.25727 | 0.25755 | 0.25502 | 0.24978 | 0.24203 | 0.23209 | 0.22039 | 0.20751 | 0.19416 | 0.18124 | 0.16982 | 0.16107 | 0.15605 | 0.15549
85 | 0.17009 | 0.17449 | 0.18273 | 0.19383 | 0.20663 | 0.22005 | 0.23315 | 0.24515 | 0.25544 | 0.26355 | 0.26915 | 0.27202 | 0.27204 | 0.26923 | 0.26368 | 0.25562 | 0.24538 | 0.23343 | 0.22036 | 0.20695 | 0.19414 | 0.18299 | 0.17466 | 0.17016 | 0.17009
Refraction correction
5 | 0.16124
10 | 0.090156
15 | 0.061281
20 | 0.045718
25 | 0.035927
30 | 0.029132
35 | 0.02408
40 | 0.020129
45 | 0.016911
50 | 0.014203
55 | 0.01186
60 | 0.0097846
65 | 0.0079063
70 | 0.0061736
75 | 0.0045464
80 | 0.0029927
85 | 0.0014853

## 6 component model corrections
Solution
0.056212 | -0.36
-0.45621 | 0
-0.071933 | 0
0.0007 | 0.0007
0.0082 | 0.0082
-0.1105 | -0.176
0.017675 | 0
-0.0074093 | 0
Az corrections (old - new)
Az/El | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526 | -0.044526
10 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553 | -0.045553
15 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066 | -0.043066
20 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083 | -0.037083
25 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765 | -0.02765
30 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484 | -0.01484
35 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518 | 0.0012518
40 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501 | 0.020501
45 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762 | 0.042762
50 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865 | 0.067865
55 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562 | 0.09562
60 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581
65 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822 | 0.15822
70 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259 | 0.19259
75 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866 | 0.22866
80 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615 | 0.26615
85 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479 | 0.30479
El corrections (old-new)
Az/El | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803 | -0.0015803
10 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887 | 0.040887
15 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921 | 0.054921
20 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753 | 0.061753
25 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563 | 0.06563
30 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974 | 0.067974
35 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397 | 0.069397
40 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021 | 0.07021
45 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589 | 0.070589
50 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644 | 0.070644
55 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045
60 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006 | 0.07006
65 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515 | 0.069515
70 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849 | 0.068849
75 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089 | 0.068089
80 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263 | 0.067263
85 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392 | 0.066392
Az/El | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360
5 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554 | 0.044554
10 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211 | 0.061211
15 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793 | 0.069793
20 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031 | 0.072031
25 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217 | 0.071217
30 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575 | 0.069575
35 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409 | 0.069409
40 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142 | 0.073142
45 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531 | 0.082531
50 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961 | 0.097961
55 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877 | 0.11877
60 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401 | 0.14401
65 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282 | 0.17282
70 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452 | 0.20452
75 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858 | 0.23858
80 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452 | 0.27452
85 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194 | 0.31194
Refraction correction
5 | 0.16124
10 | 0.090156
15 | 0.061281
20 | 0.045718
25 | 0.035927
30 | 0.029132
35 | 0.02408
40 | 0.020129
45 | 0.016911
50 | 0.014203
55 | 0.01186
60 | 0.0097846
65 | 0.0079063
70 | 0.0061736
75 | 0.0045464
80 | 0.0029927
85 | 0.0014853

## Statistics
Offsets after correction
Sol1 | Sol 2
-0.045443 | -0.08121 | 0.052166 | 0.09018
0.025616 | 0.039209
-0.019803 | 0.0044826 | 0.097038 | 0.11702
0.094996 | 0.11693
0.011928 | 0.0071402 | 0.032583 | 0.024133
0.030321 | 0.023052
0.028222 | 0.010154 | 0.052978 | 0.10519
0.044835 | 0.1047
-0.00095454 | 0.0027708 | 0.011918 | 0.041482
0.011879 | 0.041389
-0.027385 | -0.03922 | 0.03928 | 0.077465
0.028159 | 0.066803
0.0017165 | 0.0030368 | 0.05839 | 0.018398
0.058365 | 0.018146
0.023381 | 0.012972 | 0.02641 | 0.015721
-0.01228 | 0.0088818
0.0037865 | -0.014768 | 0.0087851 | 0.016515
-0.0079272 | -0.0073939
0.0094789 | 0.020086 | 0.010091 | 0.045116
0.0034596 | 0.040398
-0.031063 | 0.014709 | 0.03518 | 0.020896
-0.016514 | -0.014842
0.019588 | 0.020976 | 0.045784 | 0.024109
-0.041382 | 0.011885
0.026547 | 0.02312 | 0.039572 | 0.02341
0.029347 | -0.0036721
|  | 0.023901 | 0.036652